[xxx]说明书

【产品名称】

通用名称：[xxx]

英文名称：[xxx]

【包装规格】

[xxx]测试/盒（Atellica IM系列）

【预期用途】

[xxx]

摘要和解释

[xxx]

【检验原理】

[xxx]

【主要组成成分】

试剂盒组成

试剂盒由固相试剂、标记试剂、辅助孔试剂、辅助试剂、低值校准品、高值校准品、标准曲线卡、校准品赋值卡组成。

试剂组分

[xxx]

| 材料描述 |  |
| --- | --- |
| [xxx] | [xxx] |
| [xxx] | [xxx] |
| [xxx] | [xxx] |

注  本试剂盒中提供的辅助试剂与固相、标记试剂和辅助槽试剂相匹配。请勿混合辅助试剂批号与不同批号的固相、标记试剂和辅助槽试剂。

需要而未提供的材料

[xxx]

|  | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| [xxx] | [xxx] | [xxx] |
| [xxx] | [xxx] | [xxx] |

【储存条件及有效期】

试剂盒在2~8 ℃的条件下保存，有效期  xx 个月。

校准品开封后可稳定保存  xx  天。

生产日期和失效日期见外包装标签。

[xxx]

机载稳定性

[xxx]

【适用仪器】

[xxx]

【样本要求】

[xxx]

样本的采集

[xxx]

样本的保存

[xxx]

样本的运输

[xxx]

样本的制备

[xxx]

【检验方法】

检测步骤

[xxx]

试剂的准备

[xxx]

系统的准备

[xxx]

主曲线定义

[xxx]

校准的执行

[xxx]

校准频率

[xxx]

校准品的制备

[xxx]

校准程序

[xxx]

执行质量控制

[xxx]

采取纠正措施

[xxx]

结果

计算结果

[xxx]

【阳性判断值】/【参考区间】

[xxx]

【检验结果的解释】

[xxx]

【检验方法的局限性】

[xxx]

【产品性能指标】

[xxx]

标准化

[xxx]

【注意事项】

警告和注意事项

[xxx]

本产品相关日期的解释：

试剂盒的生产日期由试剂组分最早投料时间或组分中最早的生产日期决定，产品的失效期由各组分的最短失效时间决定。产品的有效期（通常表示为月）是由每批试剂盒的组分的生产/投料日期及最短失效日期动态确定的，因此试剂盒的失效期与生产日期之间的时间不一定等于有效期（月表示）。

【标识的解释】

[xxx]

【参考文献】

[xxx]

【基本信息】

注册人/生产企业名称：

住所：

生产地址：

联系方式：

售后服务单位名称：

联系方式：

代理人的名称：西门子医学诊断产品（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区英伦路38号四层410、411、412室

联系方式：

【医疗器械注册证编号/备案凭证编号】

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】